## EXPORTACAO_SI
INÍCIO | HORA INICIAL | TÉRMINO | HORA FINAL | Nº SI | TIPO SI | COMPONENTES | ÁREA RESPONSÁVEL | SOLICITANTE | RESPONSÁVEL | SUBSTITUTO | SITUAÇÃO | SUBESTAÇÃO | SUBESTAÇÃO SECUNDÁRIA | ALIMENTADOR | TRABALHO EM LINHA VIVA | TRANSFERÊNCIA DE CARGA | EQUIPAMENTO | PONTO SIGNIFICATIVO/ORIGEM | PONTO SIGNIFICATIVO/DESTINO | CÓDIGO LT | TRABALHO EM | TIPO | MOTIVO | APROVEITAMENTO | INÍCIO APROVADO | TÉRMINO APROVADO | SI RELACIONADA | SERVIÇO A EXECUTAR | DETALHAMENTO SERVIÇO | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | ISOLAÇÃO/PRECAUÇÃO | PENDÊNCIA NO CADASTRO | OBRA CONCLUÍDA | CÓDIGO DO PROJETO | DESCRIÇÃO DO PROJETO | ORGÃO EXECUTOR | QTD POSTES NOVOS | POSTE INICIAL | POSTE FINAL | TRECHO | CHAVE PRINCIPAL | TÉCNICO COELBA | LOCAL | MOTIVO | LOCAL ANTIGO | BAIRRO | NR EXPEDIENTE | RESPONSÁVEL ALTERAÇÃO | DATA INÍCIO INTERVENÇÃO | HORA INÍCIO INTERVENÇÃO | DATA FIM INTERVENÇÃO | HORA FIM INTERVENÇÃO | STATUS ATUAL DA SI | DATA CRIAÇÃO | RESPONSÁVEL CRIAÇÃO | DATA-HORA ANÁLISE | RESPONSÁVEL ANÁLISE | DATA-HORA REPROVAÇÃO | RESPONSÁVEL REPROVAÇÃO | DATA-HORA APROVAÇÃO | RESPONSÁVEL APROVAÇÃO | DATA-HORA STATUS ENCERRADA | RESPONSÁVEL STATUS ENCERRADA | DATA-HORA CANCELAMENTO | RESPONSÁVEL CANCELAMENTO | DATA-HORA CRIAÇÃO PMS | RESPONSÁVEL CRIAÇÃO PMS | DATA-HORA CONCLUSÃO PMS | RESPONSÁVEL CONCLUSÃO PMS
2021-11-24 | 9:00 | 2021-11-24 | 15:00 | 784779/2021 | LD/RD | MUN - 01N6 ; - T20525 (33 UCS) | EORN | ADILSON NERI DA SILVA | FREDSON LIMA ARAUJO | JOVENILDO DA SILVA DOS SANTOS | Aprovada | SE-R MUNDO NOVO ABERTA 69 KV | SE-R MUNDO NOVO ABERTA 69 KV | 01N6 ; | N | N | [5 empty] | Programada | OBRA COM NECESSIDADE DE SER ENTREGUE DENTRO DO MÊS 10 | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | ABRIR TRAFO T20525 PARA SUBSTITUI-LO de 2-10kva para 3-45 KVA, REALIZAR A SUSBTITUÇÃO DO CABO BT ENTRE D262219 AO L398080 . |  | MUNDO NOVO | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO T20525 , USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADA | Sim | Sim | 945909 | AC-CIND-POV SERRA-MUNDO NOVO | ONJB B-ONO B |  |  |  | D262219 AO L398080 | T20525 (33 UCS) |  | AC-CIND-POV SERRA-MUNDO NOVO | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | PO SERRA,,FZ SERRA DO COBE E RUA DO COQUEIRO | AC-CIND-POV SERRA-MUNDO NOVO |  | NATALICIO MENDES DA SILVA | 2021-11-24 | 9:00 | 2021-11-24 | 15:00 | Aprovada | 2021-10-21 13:36 | ADILSON NERI DA SILVA |  |  |  |  | 2021-11-10 10:50 | 107662 - NATALICIO MENDES DA SILVA
2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 16:00 | 786484/2021 | LD/RD | MCM - 01J4 ; - CH- J03814 116 UC´S | EORN | JERFSON ALBUQUERQUE PAIVA | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | SAMUEL DE SOUZA CONCEIÇÃO LEITE | Aprovada | SE-R MIGUEL CALMON ABERTA 69 KV | SE-R MIGUEL CALMON ABERTA 69 KV | 01J4 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES | ABRIR CH FUS:J03814 NO PG R029175 PARA SUBSTITUIR DOIS POSTES MT E ALTERAR ESTRUTURA PRIMARIA N1 PARA N1-3M, ENCABEÇAR REDE MT NO PG:R029195 E LANÇAR DOIS VAOS DE REDE MT. |  | MIGUEL CALMON | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR E RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL J03814, USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 814988 | ER-CCOL-POV FAISCA-RURAL-MGC | NPLT B-NPR B | 35 | D 968359 | D 968393 | ENTRE OS PG: R029194 E R029197 | CH- J03814 116 UC´S |  | ER-CCOL-POV FAISCA-RURAL-MGC | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO | Povoado Faisca, Povoado Moco e Rua 27 de Setembro. | MIGUEL CALMON/POPULARES |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 16:00 | Aprovada | 2021-10-28 15:18 | JERFSON ALBUQUERQUE PAIVA |  |  |  |  | 2021-11-17 16:00 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 15:00 | 786545/2021 | LD/RD | MCM - 01J2 ; - CH- N32771 | EORN | JERFSON ALBUQUERQUE PAIVA | LINDOMAR BARRETO DA SILVA | SAMUEL DE SOUZA CONCEIÇÃO LEITE | Aprovada | SE-R MIGUEL CALMON ABERTA 69 KV | SE-R MIGUEL CALMON ABERTA 69 KV | 01J2 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | EXTENSAO DE REDE PRIMARIA | ABRIR CH FUS N32771 NO PG: D543248 PARA INTERLIGAR REDE MT NO PG:D543243 E MUDAR ESTRUTURA PRIMARIA DE N4 PARA NA-3M. |  | MIGUEL CALMON | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR E RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL N32771, USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 644914 | ER-CCOL-POV PAI AFONSO DE BAIXO-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | NO PG:D543243 | CH- N32771 |  | ER-CCOL-POV PAI AFONSO DE BAIXO-RURAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO | Fazenda Pai Afonso. | MIGUEL CALMON/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 15:00 | Aprovada | 2021-10-28 16:52 | JERFSON ALBUQUERQUE PAIVA |  |  |  |  | 2021-11-17 10:46 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-25 | 10:00 | 2021-11-25 | 16:00 | 786708/2021 | LD/RD | IRC - 01L2 ; - TF J14197 (143 UCS) - 10130992 | EORN | CAIO EDUARDO SILVA AMARAL | CARLOS ALBERTO LEITE ALVES FILHO | LEANDRO DIAS SOUZA | Aprovada | SE-U IRECE I ABERTA 69 KV | SE-U IRECE I ABERTA 69 KV | 01L2 ; | S | N | [5 empty] | Programada | OBRA JUDICIAL | Não |  |  |  | RELOCAÇÃO DE REDE | ABRIR CHAVE DO TRAFO J14197 PARA POSSIBILITAR A REALOCAÇÃO DE REDE BT DO PG D592928 AO D052725 E DO PG D052725 AO D211445; RETIRAR POSTE NO PG Q198815; INTERCALAR POSTES BT ENTRE OS PG'S Q198813 E D052725. |  | PRESIDENTE DUTRA | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO J14197, USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 1022225 | RC-PREF-RUA-FELIX MENDONCA-CENTRO | OCIR B-OCO B |  |  |  | TRECHO: DO PG D592928 AO D052725 E DO PG D052725 AO Q198813 | TF J14197 (143 UCS) - 10130992 |  | RUA-FELIX MENDONCA-CENTRO | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Travessa Januario Alvez, Januario Alves, Av. Januario Alves, Rua Felix Mendonça, Rua Lagoa da Cana Brava, Rua do Asfalto e Rua Valter Barreto. | PRESIDENTE DUTRA/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-25 | 10:00 | 2021-11-25 | 16:00 | Aprovada | 2021-10-29 11:36 | CAIO EDUARDO SILVA AMARAL |  |  |  |  | 2021-11-17 12:10 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-24 | 9:00 | 2021-11-24 | 12:00 | 787337/2021 | LD/RD | MCH - 01C2 ; - J17569( 164 UCS) - 10130592 | EORN | ADILSON NERI DA SILVA | CICERO JOSE DE OLIVEIRA | FREDSON LIMA ARAUJO | Aprovada | SE-U MORRO DO CHAPEU ABERTA 69 KV | SE-U MORRO DO CHAPEU ABERTA 69 KV | 01C2 ; | S | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA | ABRIR TRAFO J17569 PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CABO NU PARA MULTIPLEX DO POSTE D541898 AO D541902 . LINHA VIVA REALIZAR montagem de bancada de trafo no poste D541905. |  | VARZEA NOVA | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO J17569 , USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADA | Sim | Sim | 973251 | AC-CIND-PC DA TABUA-RURAL-TABUA | ONJB B-ONO B |  |  |  | D541898 AO D541902 | J17569( 164 UCS) - 10130592 |  | AC-CIND-PC DA TABUA-RURAL-TABUA | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Av. Manoel Novaes, Av. Presidente Medici, Av. Principal, Praça da Igreja Matriz, Praça da Independencia, Praça das Arvores, Povoado Mulungu, Rua Centro de Abastecimento, Rua da Igreja, Rua da Independencia, Rua da Pedreira, Rua Dias Coelho, Rua Gaspar, Rua Macambira, Rua Mulungu e Rua Trevo Central Mulungu. | VARZEA NOVA/CENTRO - MULUGUN |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-24 | 9:00 | 2021-11-24 | 12:00 | Aprovada | 2021-11-03 14:22 | ADILSON NERI DA SILVA |  |  |  |  | 2021-11-16 10:57 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 17:00 | 787779/2021 | LD/RD | DIJ - 01J4 ; - H89494(4 UC'S) | EORN | KEVIN JORSHUA DE ARAUJO SOUZA | GISMÁRIO DA SILVA FERNANDES | CARLOS ALEXANDRE DE JESUS SANTOS | Aprovada | SE-U DIST INDUSTRIAL DE JUAZEIRO 69 KV | SE-U DIST INDUSTRIAL DE JUAZEIRO 69 KV | 01J4 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA | ABRIR CHAVE DO TRF H89494 PARA SUBSTITUIR REDE SECUNDÁRIA DO PG D251689 AO D666372. |  | JUAZEIRO | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO H89494,USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS. | Sim | Não | 1001084 | ER-CCOL-FAZ-RODEADOURO-RURAL | ONJZ B-ONO B |  |  |  | DO PG D251689 AO D666372. | H89494(4 UC'S) |  |  | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO | fAZENDA rODEADOURO, sITIO lAGOA sECA E sITIO sANTA mARIA. | JUAZEIRO/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 17:00 | Aprovada | 2021-11-04 17:06 | KEVIN JORSHUA DE ARAUJO SOUZA |  |  |  |  | 2021-11-17 16:04 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-25 | 9:00 | 2021-11-25 | 17:00 | 787904/2021 | LD/RD | CSN - 01C1 ; - N34639(3 UC'S) | EORN | KEVIN JORSHUA DE ARAUJO SOUZA | IVONALDO CRISOSTOMO DO NASCIMENTO | RUBEM SILVA FREITAS | Aprovada | SE-U CASA NOVA ABERTA 69 KV | SE-U CASA NOVA ABERTA 69 KV | 01C1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES | ABRIR CHAVE N34639 PARA SUBSTITUIR POSTE NO PG D672264 E INTERLIGAR REDE NOVA. |  | CASA NOVA | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR E RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL N34639, USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA | Sim | Não | 904769 | RR-CIND-POV OLHOS D AGUA-CASA NOVA-CSN | NPLT B-NPR B |  |  |  | NO PG D672264. | N34639(3 UC'S) |  |  | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO | Povoado Olhos D'agua. | CASA NOVA/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-25 | 9:00 | 2021-11-25 | 17:00 | Aprovada | 2021-11-05 09:50 | KEVIN JORSHUA DE ARAUJO SOUZA |  |  |  |  | 2021-11-17 09:15 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-24 | 9:15 | 2021-11-24 | 14:15 | 788144/2021 | LD/RD | EDC - 01X1 ; - G07859 (199 UCS) | EORN | LEONARDO BITENCOURT GAMA | PEDRO AURICELIO NASCIMENTO MOTA | FRANCISCO CLEILSON DE OLIVEIRA | Aprovada | SE-U EUCLIDES DA CUNHA ABERTA 69 KV | SE-U EUCLIDES DA CUNHA ABERTA 69 KV | 01X1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | ADIÇÃO DE FASE EM REDE AT | ABRIR CHAVE G07859 DO PG a252851 PARA ADIIÇÃO DE FASE DO BARRAMENTO A252851 AO POSTE NOVO que será INTERCALADO ENTRE OS PGS A252872 Ao A252873. |  | EUCLIDES DA CUNHA | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER ARC,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR E RETIRAR CARTUCHO DA CH NO PG A252851 (G07859),SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES... | Sim | Sim | 712867 | IT-CIND-POV LAGOA DA VACA-RURAL-ECC | ONRP B-ONR B | 16 | D 965374 | D 965389 | A252851 | G07859 (199 UCS) |  | IT-CIND-POV LAGOA DA VACA-RURAL-ECC | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Fazenda Lagoa do Pedro, Fazenda Mata, Povoado Cedro, Povoado Jurema, Povoado Lagoa da Vaca, Povoado Lagoa do Pedro, Povoado Oiteiro, Povoado Ruilândia e Travessa Major Antonio. | EUCLIDES DA CUNHA/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-24 | 9:15 | 2021-11-24 | 14:15 | Aprovada | 2021-11-06 08:47 | LEONARDO BITENCOURT GAMA |  |  |  |  | 2021-11-16 11:42 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-26 | 8:00 | 2021-11-26 | 17:00 | 788152/2021 | LD/RD | PDN - 01P3 ; - H57762 | EORN | LARAMIE JOAQUINA GOMES ARAUJO | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | MICHEL DE SOUZA RAMOS | Aprovada | SE-R PEDRINHAS ABERTA 69 KV | SE-R PEDRINHAS ABERTA 69 KV | 01P3 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES | ABRIR CHAVE H57762 PARA SUBSTITUIR POSTES D156291 E O POSTE DE PG D156285. |  | CAMPO FORMOSO | USAR EPI/EPC´S, PREENCHER APR, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, COLOCAR CARTÃO DE SEGURANÇA E BLOQUEAR RELIGAMENTO DO 01P3/PDN E RELIGADOR DE LINHA N31151, ISOLAR/ SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO, TESTAR COMUNICAÇÃO ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS. | Sim | Sim | 1007839 | RR-CIND-POV-OLHOS D AGUA-RURAL | ONSB B-ONO B |  |  |  | POSTE D156291 E O POSTE DE PG D156285. | H57762 |  | POV-OLHOS D AGUA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO | pOVOADO oLHO d'AGUINHA E pOVOADO oLHOS d'GUA. | CAMPO FORMOSO/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-26 | 8:00 | 2021-11-26 | 17:00 | Aprovada | 2021-11-06 10:22 | LARAMIE JOAQUINA GOMES ARAUJO |  |  |  |  | 2021-11-17 11:08 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-24 | 9:00 | 2021-11-24 | 17:00 | 788215/2021 | LD/RD | ODD - 01M4 ; - CH FUS H23148 (70 UCS) | EORN | LEONARDO BITENCOURT GAMA | JIVANILSON SANTANA DOS SANTOS | IVAN DA SILVA SANTOS | Aprovada | SE-R OLINDINA II ABERTA 13,8 KV | SE-R OLINDINA II ABERTA 13,8 KV | 01M4 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES | ABRIR CHAVE H23148 NO PG A223164 PARASUBSTITUIR POSTE MT NO PG A274740, INTERCALAR POSTE MT ENTRE PG'S A274740 E A274755 .INTERCALAR POSTE ENTRE PGS A274739 AO A223163,INTERCALAR POSTE ENTRE PGS A223163 AO A274740 E ENTRONCAR REDE MT NO PG A274740 |  | NOVA SOURE | USO DE EPI´S E EPC´S, PREECHER ARC, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR E RETIRAR CARTUCHO DA CHAVE H23148, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO, TESTAR COMUNICAÇÃO, USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ... | Sim | Sim | 776470 | RR-CCOL-FAZ CAUE 600-RURAL | NPLT B-NPR B | 2 | D 965402 | D 965403 | ENTRE OS PG'S A274740 E A274755 | CH FUS H23148 (70 UCS) |  | RR-CCOL-FAZ CAUE 600-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Fazenda Carrapatinho, Fazenda Caue, Fazenda Gangorrinha, Fazenda Poco dos Paus, Praca da Santa Cruz, Praca Dr. Pedro Ribeiro, Povoado Caue, Povoado de Mustaiba, Rua A, Rua da Consolação, Rua da Esperança, Rua Luis GOonzaga e Rua Preiro Ariston. | NOVA SOURE/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-24 | 9:00 | 2021-11-24 | 17:00 | Aprovada | 2021-11-08 08:50 | LEONARDO BITENCOURT GAMA |  |  |  |  | 2021-11-16 12:09 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-25 | 9:00 | 2021-11-25 | 15:00 | 788261/2021 | LD/RD | JCB - 09N4 ; - N01037 (1 UC | EORN | ADILSON NERI DA SILVA | FREDSON LIMA ARAUJO | ROBERIO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | Aprovada | SE-R JACOBINA ABERTA 138 KV | SE-R JACOBINA ABERTA 138 KV | 09N4 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | ABRIR TRAFO N01037 PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO PARA 15KVA , REALOCANDO REDE DO POSTE D521260 E RECONDUTORANDO CABO . |  | VARZEA NOVA | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO N01037 , USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADA | Sim | Sim | 813501 | AC CIND FAZ PAU DE COLHER-RURAL | ONJB B-ONO B |  |  |  | D521173 E D521260 | N01037 (1 UC |  | AC CIND FAZ PAU DE COLHER-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Fazenda Pau de Colher. | VARZEA NOVA/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-25 | 9:00 | 2021-11-25 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-08 10:20 | ADILSON NERI DA SILVA |  |  |  |  | 2021-11-17 09:42 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-26 | 10:00 | 2021-11-26 | 15:00 | 788298/2021 | LD/RD | IBB - 01Y2 ; - TF J17903 - (09 UC's - 45 CHI) | EORN | GRASSYELLE FRANCA SATIRO | HELIO SANTOS OLIVEIRA | GILDINEI RODRIGUES DE SOUZA | Aprovada | SE-R IBIPEBA ABERTA 69 KV | SE-R IBIPEBA ABERTA 69 KV | 01Y2 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES | ABRIR CHAVE DO TRAFO J17903 PARA SUBSTITUIR POSTE BT POR AT NOS PG'S Q112028 E Q112029. |  | BARRA DO MENDES | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO J17903, USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 354782 | MP-CCOL-POV DE ANGICO IV-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | PG'S Q112028 E Q112029. | TF J17903 - (09 UC's - 45 CHI) |  | POV DE ANGICO IV-RURAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO | Povoado Angico II, Povoado Angico e Rua Angico. | BARRA DO MENDES/ANGICO |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-26 | 10:00 | 2021-11-26 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-08 11:18 | GRASSYELLE FRANCA SATIRO |  |  |  |  | 2021-11-17 11:20 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-25 | 8:30 | 2021-11-25 | 16:30 | 788610/2021 | LD/RD | CRD - 01N1 ; - H17669 (15 UCS) | EORN | LEONARDO BITENCOURT GAMA | JOAO BATISTA DE SOUZA | JOAQUIM EDICARLOS DE SOUSA RIBEIRO | Aprovada | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | 01N1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | ABRIR TRAFO H17669 PARA INTERCALAR POSTE MT ENTRE OS PGS A160117 AO a201430,intercalar poste mt entre pgs a201431 ao a201432. substituir poste bt por mt pgs a201430, a201431,a201432. |  | CICERO DANTAS | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER APR,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR RETIRAR CARTUCHO DO TRAFO H17669,SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS. | Sim | Sim | 933405 | ER-CCOL-ROD CICERO DANTAS-RURAL-CCD | NPLT B-NPR B |  |  |  | A201430, A201431,A201432.. | H17669 (15 UCS) |  | ER-CCOL-ROD CICERO DANTAS-RURAL-CCD | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Estrada Cicero Dantas REG e Povoado dos Melos. | CICERO DANTAS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-25 | 8:30 | 2021-11-25 | 16:30 | Aprovada | 2021-11-09 14:23 | LEONARDO BITENCOURT GAMA |  |  |  |  | 2021-11-17 10:17 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-29 | 9:00 | 2021-11-29 | 15:00 | 788653/2021 | LD/RD | MCM - 01J4 ; - CH- J08253- 48 UC´S | EORN | JERFSON ALBUQUERQUE PAIVA | ROMILSON PEREIRA DOS SANTOS | JOILSON BOAVENTURA DE MORAIS | Aprovada | SE-R MIGUEL CALMON ABERTA 69 KV | SE-R MIGUEL CALMON ABERTA 69 KV | 01J4 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES | ABRIR CH FUS: J08253 NO PG:R030536 PARA SUBSTITUIR POSTE MT DE PG: R030548 POR 11/600 E MUDAR ESTRUTURA PRIMARIA DE N1 POR N1M- N3M, SUBSTITUIR POSTE BT DE PG: R030549 POR MT 11/400,CONCLUIR OBRA. |  | MIGUEL CALMON | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR E RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL J08253, USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 911201 | RR-CCOL-POV MOCAMBO-MOCAMBO | NPLT B-NPR B |  |  |  | DO PG: R030548 AO R030549 | CH- J08253- 48 UC´S |  | RR-CCOL-POV MOCAMBO-MOCAMBO | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO | Povoado Morrinhos e povoado Mocambo. PO MOCAMBO, | MIGUEL CALMON/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-29 | 9:00 | 2021-11-29 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-09 15:43 | JERFSON ALBUQUERQUE PAIVA |  |  |  |  | 2021-11-18 12:32 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-24 | 8:30 | 2021-11-24 | 14:30 | 788657/2021 | LD/RD | CRD - 01N2 ; - H23901 ( 160 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | JOAO BATISTA DE SOUZA | RUBIMARIO DA SILVA | Aprovada | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | 01N2 ; | S | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | lm:ABRIR TRAFO H23901; REtirar REDE bt entre os pg's a255179 e a255111; fechar passagens bt nos postes NOVOS 06 e 02; INTERCALAR POSTE MT ENTRE OS PG'S D614928 E A255179. lv:ENTRONCAR REDE MT NOS POSTE S INTERCALADO 06 E PG a255111 |  | HELIOPOLIS | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO H23901, USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 997972 | IS-COEL-RUA-CATARINO JOSE SANTOS-CENTRO | ONRP B-ONR B | 2 | D 969109 | D 969110 | A255179, A255111 E A255197 | H23901 ( 160 UCS) |  | S-COEL-RUA-CATARINO JOSE SANTOS-CENTRO | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Rua Caiçara, Praça 15 de Novembro, Rua Balbino Torres, Rua Catarino Torres, Rua Catarinpo José Santos, Rua Dr. Salustiano Guerra, Rua João Souza Sobrinho, Rua Nova, Travessa Catarino Jose Santos e Travessa Cemitério. | HELIOPOLIS/CENTRO |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-24 | 8:30 | 2021-11-24 | 14:30 | Aprovada | 2021-11-09 15:52 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-18 11:26 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-25 | 9:10 | 2021-11-25 | 15:10 | 788905/2021 | LD/RD | ODD - 01M2 ; - H24662 (44 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | IVAN DA SILVA SANTOS | FERNANDO ANDRADE ROCHA | Aprovada | SE-R OLINDINA II ABERTA 13,8 KV |  | 01M2 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES | abrir Trafo h24662 NO BARRAMENTO A300043 para substituir poste do pg a300062 . |  | ITAPICURU | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER APR,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR RETIRAR CARTUCHO DO TRAFO H24662, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS. | Sim | Sim | 908477 | RR - CCOL - POV CATU GRANDE 155 RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | A300062 | H24662 (44 UCS) |  | RR - CCOL - POV CATU GRANDE 155 RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | pOVOADO cATU gRANDE. | ITAPICURU/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-25 | 9:10 | 2021-11-25 | 15:10 | Aprovada | 2021-11-10 11:19 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-17 10:24 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-25 | 8:20 | 2021-11-25 | 15:20 | 788997/2021 | LD/RD | RPB - 01L4 ; - H17825 (142 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | JIVANILSON SANTANA DOS SANTOS | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | Aprovada | SE-U RIBEIRA DO POMBAL ABERTA 69 KV | SE-U RIBEIRA DO POMBAL ABERTA 69 KV | 01L4 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | ABRIR CHAVE H17825 NO PG A133736 PARA SUBSTITUIR POSTE E REALOCAR COM O TRAFO H17831 DO BARRAMENTO A133742. |  | RIBEIRA DO POMBAL | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER ARC,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR E RETIRAR CARTUCHO DA CH. NO PG A133736 (H17825),SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES.. | Sim | Sim | 428606 | MP-CCOL-FAZ. PINTO LAÇADOR I-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | A133742 | H17825 (142 UCS) |  | MP-CCOL-FAZ. PINTO LAÇADOR I-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Baixa da Jurema, Fazenda Boa Vista, Fazenda Caboje, Fazenda Canas, Fazenda Fervente, Fazenda Lazaro Costa, Fazenda Pinto II. Povoado Baixa da Jurema, Povoado Grenguenhem, Povoado Inco. | RIBEIRA DO POMBAL/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-25 | 8:20 | 2021-11-25 | 15:20 | Aprovada | 2021-11-10 15:36 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-17 10:30 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-25 | 8:00 | 2021-11-25 | 16:00 | 789029/2021 | LD/RD | EDD - 01J1 ; - TF H22347 (21 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | CLEUSO FERREIRA DE SOUSA | IVAN DA SILVA SANTOS | Aprovada | SE-R EUCLIDES DA CUNHA II ABERTA 69 KV | SE-R EUCLIDES DA CUNHA II ABERTA 69 KV | 01J1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES | ABRIR TRAFO H22347 NO PG A213842 PARA SUBSTITUIR POSTES BT POR MT PGS A279657,A279658,A279660,A279661, A279662 ENTRE OS PG'S A279654 E A279663. |  | EUCLIDES DA CUNHA | USO DE EPI´S E EPC´S, PREECHER APR, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR RETIRAR CARTUCHO DO TRAFO H22347, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO, TESTAR COMUNICAÇÃO, USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS. | Sim | Sim | 730477 | MP- POV. LAGOA DO CRU II | NPLT B-NPR B |  |  |  | ENTRE OS PG'S A279654 E A279663. | TF H22347 (21 UCS) |  | MP- POV. LAGOA DO CRU II | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | FAZENDA LAGOA DO CRU II E POVOADO LAGOA DO CRU. | EUCLIDES DA CUNHA/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-25 | 8:00 | 2021-11-25 | 16:00 | Aprovada | 2021-11-10 16:22 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-17 10:36 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-27 | 8:00 | 2021-11-30 | 18:00 | 789045/2021 | LD/RD | MXT - 01Y4 ; - H70019 | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | JOSE VANDEILSON VELOSO DOS SANTOS |  | Aprovada | SUBESTAÇÃO MOXOTÓ - CHESF | SUBESTAÇÃO MOXOTÓ - CHESF | 01Y4 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | GERAR NÚMEROS PARA PINTURA DE POSTES | GERAR PG |  | MACURURE | USAR EPI´S E EPC´S, PREENCHER APR, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, SINALIZAR E ISOLAR ÁREA DE SERVIÇO, TESTAR COMUNICAÇÃO E USAR DETECTOR DE TENSÃO, ATENTAR PARA AS PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 1014047 | ER-CIND-POV-SITIO BERNARDO-RURAL | NPLT B-NPR B | 15 | D 962029 | D 962043 | PX AO PG D165134 | H70019 |  |  | EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA | N/A | MACURURE/RURAL |  | LIVIA CARLA PORTUGAL DOS SANTOS | 2021-11-27 | 8:00 | 2021-11-30 | 18:00 | Aprovada | 2021-11-10 16:35 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-10 17:17 | 152781 - LIVIA CARLA PORTUGAL DOS SANTOS
2021-11-24 | 9:00 | 2021-11-24 | 14:00 | 789066/2021 | LD/RD | JEM - 09W4 ; - N38791 (6 UCS) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |  | Aprovada | SE-U JEREMOABO ABERTA 69 KV | SE-U JEREMOABO ABERTA 69 KV | 09W4 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | MELHORAMENTO NA RD | ABRIR TRAFO N38791. SUBSTITUIR POSTE D701801 DE 12/600 POR 14/600. ENCABEÇAR VÃO BT NOVO NO PT D701801. ENCABEÇAR REDE MT NOVA NA ESTRUTURA N4 DO PG D701801. |  | PEDRO ALEXANDRE | USO DE EPI´S E EPC´S, PREECHER ARC, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO N38791, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO, TESTAR COMUNICAÇÃO, USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS. | Sim | Sim | 999407 | RR-SEINF-POV. PORTO ALEGRE-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | PX AO PG D701797 | N38791 (6 UCS) |  | PO PORTO ALEGRE | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO | Povoado Porto Alegre. | PEDRO ALEXANDRE/RURAL LAGOA DOS PORCOS |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-24 | 9:00 | 2021-11-24 | 14:00 | Aprovada | 2021-11-10 17:06 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-17 08:13 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-24 | 14:00 | 2021-11-24 | 17:00 | 789078/2021 | LD/RD | SBG - 01L1 ; - TRF G12753(1 UC) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCOS CIRILA DA SILVA | Aprovada | SE-R SANTA BRIGIDA ABERTA 69 KV | SE-R SANTA BRIGIDA ABERTA 69 KV | 01L1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | MELHORAMENTO NA RD | ABRIR TRF G12753 E SUBST PG B308138 DE 9/400 POR 11/400. INTERLIGAR REDE MT NOVA QUE SERÁ EXECUTADO EM CONJUNTO COM LV COM SI A PARTE. |  | JEREMOABO | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO G12753, USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 1014810 | ER-CIND-POV-BARRA NOVA-LAGOA DO MATO | NPLT B-NPR B |  |  |  | NO PG B308137 | TRF G12753(1 UC) |  | POV SACO VERDE | CONSTRUÇÃO REDE BLINDADA | Povoado Saco Verde. | JEREMOABO/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-24 | 14:00 | 2021-11-24 | 17:00 | Aprovada | 2021-11-10 17:39 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-17 08:15 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-25 | 9:00 | 2021-11-25 | 15:00 | 789176/2021 | LD/RD | JEM - 09W2 ; - CH REL J50496 (153 UC'S) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | PEDRO VICENTE MENDES OLIVEIRA | Aprovada | SE-U JEREMOABO ABERTA 69 KV | SE-U JEREMOABO ABERTA 69 KV | 09W2 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | EXTENSAO DE REDE PRIMARIA | ABRIR CH FUS J50496, SUBSTITUIR PG'S B702305 DE 9/440 POR 11/400 E B702306 DE 9/400 POR 11/400. INTERLIGAR REDE MT NOVA NO PG B702306 |  | JEREMOABO | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR /RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL J50496 COM LOADBUSTER , USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA | Sim | Sim | 1009253 | ER-CIND-POV-CARITA 549-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | PG'S B702305 E B702306 | CH REL J50496 (153 UC'S) |  | PO CARITA | MELHORAMENTO NA REDE | Povoado Carita. | JEREMOABO/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-25 | 9:00 | 2021-11-25 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-11 09:49 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-17 10:40 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-29 | 8:20 | 2021-11-29 | 16:20 | 789306/2021 | LD/RD | RPB - 01L1 ; - H16636 (36 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | FERNANDO ANDRADE ROCHA | CORIOLANDO SILVA SANTANA JUNIOR | Aprovada | SE-U RIBEIRA DO POMBAL ABERTA 69 KV | SE-U RIBEIRA DO POMBAL ABERTA 69 KV | 01L1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | ABRIR TRAFO H16636 PARA INTERCALAR POSTE BT ENTRE OS PGS A191143 AO A191144, DESATIVAR VAOS DE REDE BT ENTRE O POSTE NOVO INTERCALADO 07 AO PG A191145. RETIRAR POSTE DO PG A191144. |  | RIBEIRA DO POMBAL | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER APR,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR RETIRAR CARTUCHO DO TRAFO H16636 ,SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS. | Sim | Sim | 972825 | ER-CIND-POV-RASO 198-RURAL | ONRP B-ONR B | 6 | D 968335 | D 968340 | A191144 | H16636 (36 UCS) |  | ER-CIND-POV-RASO 198-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Fazenda Alto do Santo Antonio, Fazenda Bom Sucesso e Povoado Raso. | RIBEIRA DO POMBAL/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-29 | 8:20 | 2021-11-29 | 16:20 | Aprovada | 2021-11-11 14:43 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-17 14:49 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-26 | 8:50 | 2021-11-26 | 16:50 | 789340/2021 | LD/RD | RPB - 01L3 ; - H43645 (30 UC´S) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | ADALMIR SOARES DE ANDRADE | JUSCELINO CHAGAS DE JESUS | Aprovada | SE-U RIBEIRA DO POMBAL ABERTA 69 KV | SE-U RIBEIRA DO POMBAL ABERTA 69 KV | 01L3 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | ABRIR TRAFO H43645 NO POSTE P055050 PARA SUBSTITUIUR POSTE BT POR MT DOS BARRAMENTOS P055051, P055052. INTERCALAR POSTE MT ENTRE PGS P055052 AO P055053. SUBSTITUIR VAOS DE REDE BT ENTRE OS BARRAMENTOS P055049 AO P055053. |  | TUCANO | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER APR,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR RETIRAR CARTUCHO DO TRAFO H43645 ,SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS. | Sim | Sim | 283472 | MP-CCOL-POV CAMPO VERDE-RURAL | NPLT B-NPR B | 40 | D 969125 | D 969164 | P055051 | H43645 (30 UC´S) |  | MP-CCOL-POV CAMPO VERDE-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Povoado Buraco do Vento e Povoado Campo Verde. | TUCANO/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-26 | 8:50 | 2021-11-26 | 16:50 | Aprovada | 2021-11-11 15:32 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-18 12:22 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-26 | 8:40 | 2021-11-26 | 16:40 | 789396/2021 | LD/RD | CRD - 01N1 ; - W85547 ( 04 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | JOAO BATISTA DE SOUZA | JOAQUIM EDICARLOS DE SOUSA RIBEIRO | Aprovada | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | 01N1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | ABRIR TRAFO W85547 NO POSTE D566995 PARA SUBSTITUIR POSTES BT POR MT DOS BARRAMENTOS D566997, D567002, D567003. |  | CICERO DANTAS | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER APR,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR RETIRAR CARTUCHO DO TRAFO W85547,SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS. | Sim | Sim | 838331 | MP-CIND-FAZ CAPITÃO-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | D566997 AO D567003 | W85547 ( 04 UCS) |  | MP-CIND-FAZ CAPITÃO-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Povoado Faleira Velha. | CICERO DANTAS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-26 | 8:40 | 2021-11-26 | 16:40 | Aprovada | 2021-11-11 16:30 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-17 11:59 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-26 | 10:00 | 2021-11-26 | 15:30 | 789428/2021 | LD/RD | AMD - 01N2 ; - CH J18105 (205 UCS) | EORN | CAIO EDUARDO SILVA AMARAL | GILDEAN VIEIRA DE BRITO | EDIMILSON OLEGARIO DOS SANTOS | Aprovada | SE-U AMERICA DOURADA ABERTA 69 KV | SE-U AMERICA DOURADA ABERTA 69 KV | 01N2 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | DESATIVAÇÃO DE REDE AT E/OU BT | ABRIR CHAVE FUSÍVEL J18105; DESATIVAR REDE DO PG Q133330 AO PG PROJETADO: 15 PARA POSSIBILITAR REALOCAÇÃO DE REDE; SUBSTITUIR REDE BT: DO PG Q133330 AO Q133328 E DO Q133343 AO PG PROJETADO: 08. |  | MORRO DO CHAPEU | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VER O ENGAST DO POSTE, ABRIR E RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL J18105, USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 975317 | RR-CIND-RUA LARGA 30-CENTRO TARECO | NPLT B-NPR B | 2 | D 969080 | D 969081 | DO PG Q133328 AO Q130108 | CH J18105 (205 UCS) |  | RUA LARGA 30-CENTRO TARECO | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Rua das Árvores, Rua Antonio Oliveira, Rua Larga, Povoado Tareco, Rua Eco, Praça do Morro, Praça da Matriz, Rua São Rafael, Praça das Aguas, Rua Felisberto Oliveira, Rua são Rafael, Rua Cel Dias Coelho, Av. Eneas da S Dourado, Rua Ant G Sobrinho, Rua Domingo Lima, Praça do Balneário, Rua Araujo Pinho e Rua Santo Antonio. | MORRO DO CHAPEU/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-26 | 10:00 | 2021-11-26 | 15:30 | Aprovada | 2021-11-11 17:55 | CAIO EDUARDO SILVA AMARAL |  |  |  |  | 2021-11-18 11:21 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 15:00 | 789464/2021 | LD/RD | MLU - 01J3 ; - TRF T21300(26 UC'S) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | ERIVALDO BERNARDO SANTOS | ANTONIO ORLANDO DA SILVA LIMA | Aprovada | SUBESTACAO MULUNGU - CHESF | SUBESTACAO MULUNGU - CHESF | 01J3 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | MELHORAMENTO NA RD | ABRIR TRF T21300, SUBSTITUIR PG'S D371634, D371635 E D371636. LANÇAR REDE MT NOVA NOS PG'S SUBSTITUIDOS. |  | PAULO AFONSO | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO t21300, USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 602748 | MP-CCOL-POV SÍTIO DO LÚCIO-RURAL | NPLT B-NPR B | 25 | D 969055 | D 969079 | PG'S D371634, D371635 E D371636 | TRF T21300(26 UC'S) |  | PO SITIO DO LUCIO | MELHORAMENTO NA REDE | Povoado Sitio do Lucio. | PAULO AFONSO/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-12 07:47 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-18 11:15 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 15:00 | 789475/2021 | LD/RD | MLU - 01J3 ; - CH FUS T21364(7 UC'S) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | ANTONIO ORLANDO DA SILVA LIMA | ERIVALDO BERNARDO SANTOS | Aprovada | SUBESTACAO MULUNGU - CHESF | SUBESTACAO MULUNGU - CHESF | 01J3 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | MELHORAMENTO NA RD | ABRIR CH FUS T21364, E INTERCALAR POSTE NOVO ENTRE OS PG'S L355260 E L355278. INTERLIGAR REDE MT NOVA NO PG INTERCALADO. |  | PAULO AFONSO | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR /RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL T21364 COM LOADBUSTER , USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA | Sim | Sim | 602748 | MP-CCOL-POV SÍTIO DO LÚCIO-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | ENTRE OS PG'S L355260 E L355278. | CH FUS T21364(7 UC'S) |  | PO SITIO DO LUCIO | MELHORAMENTO NA REDE | Povoado Sitio do Lucio. | PAULO AFONSO/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-12 08:35 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-18 11:15 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 15:00 | 789511/2021 | LD/RD | MAC - 09Z1 ; - CH FUS W73504(4 UC'S) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | JOSE NILTON NOGUEIRA SOUZA | FRANCIELDO TAVARES FERREIRA | Aprovada | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | 09Z1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | MELHORAMENTO NA RD | ABRIR CH FUS W73504, INTERCALAR POSTE NOVO 11/600 COM ESTRUTURAS N4-3 ENTRE OS PG'S D386738 E D386737. INTERLIGAR REDE MT NOVA NO PG INTERCALADO. |  | CANUDOS | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR /RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL W73504 COM LOADBUSTER , USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA | Sim | Sim | 783729 | MP-CCOL-POV. LAGOA DA BESTA-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | ENTRE OS PG'S D386738 E D386737 | CH FUS W73504(4 UC'S) |  | POV LAGOA DA BESTA | MELHORAMENTO NA REDE | Fazenda Rocinha e Povoado Lagoa da Besta. | CANUDOS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-12 09:54 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-17 14:21 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-29 | 9:00 | 2021-11-29 | 15:00 | 789557/2021 | LD/RD | MAC - 09Z1 ; - CH FUS G01801(35 UC'S) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | JOSE VANDEILSON VELOSO DOS SANTOS | FRANCIELDO TAVARES FERREIRA | Aprovada | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | 09Z1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | EXTENSAO DE REDE PRIMARIA | ABRIR CH FUS G01801, INTERCALAR POSTE NOVO 11/1000 ENTRE OS PG'S B124772 E B124771. interligar rede mt nova no pg intercalado. |  | MACURURE | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR /RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL G01801 COM LOADBUSTER , USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA | Sim | Sim | 501714 | MP-CCOL-CACIMBA DA AREIA | NPLT B-NPR B |  |  |  | ENTRE OS PG'S B124772 E B124771 | CH FUS G01801(35 UC'S) |  | POV CACIMBA DA AREIA | EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA | Povoado Barra do Gama, Fazenda Tanquinho, Fazenda Catarina e Povoado Lagoa do Caminho. | MACURURE/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-29 | 9:00 | 2021-11-29 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-12 10:48 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-18 12:25 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-27 | 8:35 | 2021-11-27 | 14:35 | 789572/2021 | LD/RD | CDT - 01C2 ; - H17699 ( 102 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | JOSE MARCILIO GOMES DA SILVA | MARCOS ANTONIO LINS DA SILVA | Aprovada | SE-R CICERO DANTAS III ABERTA 69 KV | SE-R CICERO DANTAS III ABERTA 69 KV | 01C2 ; | S | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | ABRIR CHAVE H17699 NO PG A160162, PARA INTERCALAR POSTE MT E INTERLIGAR REDE NOVA MT ENTRE OS BARRAMENTOS A220308 AO A220309. |  | CICERO DANTAS | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER ARC,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR E RETIRAR CARTUCHO DA CH. NO PG A160162 (H17699),SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES.. | Sim | Sim | 603062 | MP-CCOL-FAZ AROEIRA-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | A220390 AO A220308 | H17699 ( 102 UCS) |  | MP-CCOL-FAZ AROEIRA-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Fazenda Bonito, Estrada Fazenda Estrela, Fazenda Lagoa dos Madeira, Povoado Bonito, Rua Nação Velha e Travessa Boa Vista. | CICERO DANTAS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-27 | 8:35 | 2021-11-27 | 14:35 | Aprovada | 2021-11-12 11:07 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-17 14:32 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-27 | 8:40 | 2021-11-27 | 16:40 | 789592/2021 | LD/RD | CRD - 01N1 ; - H17651 (20 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | JOAO BATISTA DE SOUZA | RUBIMARIO DA SILVA | Aprovada | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | 01N1 ; | S | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | INTERCALAR POSTE AT | ABRIR TRAFO H17651 ,LV INTERCALAR POSTE MT ENTRE OS BARRAMENTOS A201241 AO A201243 EM CONJUNTO COM A TURMA DE LINHA MORTA . LM FECHAR PASSAGEM MT NO POSTE INTERCALADO ENTRE OS BARRAMENTOS A201241 AO A201243. |  | CICERO DANTAS | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER APR,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR RETIRAR CARTUCHO DO TRAFO H17651,SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 779335 | RR-CIND-FAZ. CAPITÃO-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | A201241 AO A201243 | H17651 (20 UCS) |  | RR-CIND-FAZ. CAPITÃO-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Povoado Faleira Velha, Rua Balbino Torres e Rua Jose Bezerra Neto. | CICERO DANTAS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-27 | 8:40 | 2021-11-27 | 16:40 | Aprovada | 2021-11-12 11:59 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-18 12:29 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-29 | 10:00 | 2021-11-29 | 16:00 | 789614/2021 | LD/RD | MAC - 09Z1 ; - CH FUS J58310(28 UC'S) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | JOSE NILTON NOGUEIRA SOUZA | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | Aprovada | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | 09Z1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | MELHORAMENTO NA RD | ABRIR CH FUS J58310, INTERLIGAR REDE NOVA MT NO PG D105692. |  | CANUDOS | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR /RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL J58310 COM LOADBUSTER , USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA | Sim | Sim | 802734 | MP-CIND-POV ROCINHA-RURAL-CDO | NPLT B-NPR B |  |  |  | NO PG D105692. | CH FUS J58310(28 UC'S) |  | POV ROCINHA | MELHORAMENTO NA REDE | Povoado Rocinha, Povoado Alto Alegre e Povoado Lage Grande. | CANUDOS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-29 | 10:00 | 2021-11-29 | 16:00 | Aprovada | 2021-11-12 14:30 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-18 12:28 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | 789625/2021 | LD/RD | MAC - 09Z1 ; - CH FUS W63582(21 UC'S) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | JOSE VANDEILSON VELOSO DOS SANTOS | FRANCIELDO TAVARES FERREIRA | Aprovada | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | 09Z1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | MELHORAMENTO NA RD | ABRIR CH FUS W63582, SUBST PG D377923 DE 9/400 POR 11/600 E INTRELIGAR REDE MT NOVA NO PG D377922. |  | MACURURE | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR /RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL W63582 COM LOADBUSTER , USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA | Sim | Sim | 1017436 | RR-CCOL-POV-RIACHO DO MULUNGU 01-RURAL S | NPLT B-NPR B |  |  |  | ENTRE OS PG'S D377923 E D377922 | CH FUS W63582(21 UC'S) |  | POV RIACHO DO MULUNGU | MELHORAMENTO NA REDE | Povoado Riacho do Mulugun. | MACURURE/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-12 14:55 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-17 16:22 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | 789647/2021 | LD/RD | MAC - 09Z1 ; - TRF J58726(1 UC) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | FRANCISCO GRACINDO SOUZA SILVA FILHO | FRANCIELDO TAVARES FERREIRA | Aprovada | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | 09Z1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | MELHORAMENTO NA RD | ABRIR TRAFO J58726; SUBSTITUIR POSTE D111725 DE 9/200 POR 11/400; |  | CANUDOS | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO J58726, USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS | Sim | Sim | 865853 | RR-CCOL-POV. CALUMBI-I-CDO-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | PX AO PG D111723 | TRF J58726(1 UC) |  | POV CALUMBI | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO | Povoado Calumbi. | CANUDOS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-12 15:59 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-18 08:41 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | 789667/2021 | LD/RD | MAC - 09Z1 ; - CH FUS G01326(21 UC'S) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | VALDERI VELOSO DOS SANTOS | JOSE VANDEILSON VELOSO DOS SANTOS | Aprovada | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | SE-U MACURURE ABERTA 69 KV | 09Z1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | MELHORAMENTO NA RD | ABRIR CH FUS G01326, INTERLIGAR REDE MT NOVA NO PG B056733. |  | MACURURE | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR /RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL G01326 COM LOADBUSTER , USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA | Sim | Sim | 1017302 | ER-CCOL-POV-SANTA CRUZ 3-MACURURE | NPLT B-NPR B |  |  |  | PG B056733. | CH FUS G01326(21 UC'S) |  | PO SANTA CRUZ | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO | Povoado Santa Cruz. | MACURURE/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-12 16:29 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-18 08:47 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 17:00 | 789713/2021 | LD/RD | CDT - 01C2 ; - N93721 (10 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | JOSE MARCILIO GOMES DA SILVA | MARCOS ANTONIO LINS DA SILVA | Aprovada | SE-R CICERO DANTAS III ABERTA 69 KV | SE-R CICERO DANTAS III ABERTA 69 KV | 01C2 ; | S | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | ABRIR CHAVE N93721 NO BARRAMENTO P208573, PARA SUBTITUIR ESTRUTURA MT N1 PARA N4-3 DO PG D771166. INTERLIGAR REDE MT NO MESMO BARRAMENTO D771166. |  | CICERO DANTAS | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER ARC,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR E RETIRAR CARTUCHO DA CH PROV. NO PG p208573 (n93721),SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA... | Sim | Sim | 842467 | MP-CIND-FAZ ESTRELA-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | D771166 | N93721 (10 UCS) |  | MP-CIND-FAZ ESTRELA-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Fazenda Estrela. | CICERO DANTAS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 17:00 | Aprovada | 2021-11-12 17:40 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-18 08:55 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-29 | 9:15 | 2021-11-29 | 17:15 | 789715/2021 | LD/RD | CRD - 01N3 ; - H47740 (11 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | JOSE MARCILIO GOMES DA SILVA | MARCOS ANTONIO LINS DA SILVA | Aprovada | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | 01N3 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE POSTES | ABRIR TRAFO H47740 NO BARRAMENTO P093929 PARA SUBSTITUIR POSTES BT POR MT DOS BARRAMENTOS P093937, P093938. INTERCALAR POSTE ENTRE OS PGS P093928 AO P093937, INTERCALAR POSTE ENTRE PGS P093937 AO P093938 |  | CICERO DANTAS | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER APR,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR RETIRAR CARTUCHO DO TRAFO H47740 SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADAS. | Sim | Sim | 578250 | MP-CCOL-FAZ TAPERA-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | P093937 AO P093938 | H47740 (11 UCS) |  | MP-CCOL-FAZ TAPERA-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Fazendo Cajarana, Fazenda Tanquinho e Povoado Quixaba do tubarão. | CICERO DANTAS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-29 | 9:15 | 2021-11-29 | 17:15 | Aprovada | 2021-11-12 17:44 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-17 15:40 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-29 | 9:10 | 2021-11-29 | 17:10 | 789744/2021 | LD/RD | RAN - 01Z1 ; - H16425 (21 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | MARCOS ANTONIO LINS DA SILVA | JOAQUIM EDICARLOS DE SOUSA RIBEIRO | Aprovada | SE-R RANGEL ABERTA 34,5 KV |  | 01Z1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | ABRIR CHAVE H16425 NO PG A165682, PARA SUBSTITUIR POSTES BT POR MT DOS BARRAMENTOS P121305, P121306, P121307. SUBSTITUIR ESTRUTURA PRIMARIA N3 PARA N4 DO BARRAMENTO P121304. |  | ANTAS | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER ARC,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR E RETIRAR CARTUCHO DA CH PROV. NO PGA165682(H16425 ),SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PAR | Sim | Sim | 1013849 | ER-CIND-POV-BREJO-CABOCLO | NPLT B-NPR B |  |  |  | P121305 AO P121307 | H16425 (21 UCS) |  | ER-CIND-POV-BREJO-CABOCLO | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | POVOADO bREJO E pOVOADO cABOCLO. | ANTAS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-29 | 9:10 | 2021-11-29 | 17:10 | Aprovada | 2021-11-13 09:39 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-17 15:44 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 8:35 | 2021-11-30 | 16:35 | 789746/2021 | LD/RD | CRD - 01N1 ; - W89411 ( 61 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | MARCOS ANTONIO LINS DA SILVA | JOAQUIM EDICARLOS DE SOUSA RIBEIRO | Aprovada | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | SE-R CICERO DANTAS ABERTA 69 KV | 01N1 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | ABRIR CHAVE W89411 DO POSTE A215093, PARA INTERCALAR POSTE MT ENTRE OS BARRAMENTOS D553870 AO D553879, INTERLIGAR REDE NOVA MT NO POSTE INTERCALADO ENTRE OS PGS D553870 AO D553879. INSTALAR TRAFO NO POSTE NOVO PROJETADO 08. |  | CICERO DANTAS | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER ARC,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR E RETIRAR CARTUCHO DA CH PROV. NO PG A215093 (W89411),SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PAR.A... | Sim | Sim | 849257 | MP-CCOL-FAZ BAIXA DA OVELHA-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | D553879 AO D553870 | W89411 ( 61 UCS) |  | MP-CCOL-FAZ BAIXA DA OVELHA-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Fazenda Boqueirão, Fazenda Pombos, Fazenda Serra do Boqueiro e Povoado Faleira Velha. | CICXRO DANTAS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 8:35 | 2021-11-30 | 16:35 | Aprovada | 2021-11-13 09:42 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-18 11:22 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | 789760/2021 | LD/RD | JEM - 09W4 ; - CH REL W86832(45 UC'S) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA | JOSE NILTON NOGUEIRA SOUZA | Aprovada | SE-U JEREMOABO ABERTA 69 KV | SE-U JEREMOABO ABERTA 69 KV | 09W4 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | EXTENSAO DE REDE PRIMARIA | ABRIR CH REL W86832, SUBST PG D504780 DE 9/400 POR 11/600 E INTERLIGAR REDE MT NOVA. SUBSTITUIR PG'S D504581 DE 9/200 POR 11/400, D504582 DE 9/200 POR 11/400, D504583 DE 9/400 POR 11/400. INTERLIGAR REDE MT NOVA. |  | CANUDOS | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR /RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL W86832 COM LOADBUSTER , USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA | Sim | Sim | 267830 | MP-CCOL-FAZ. CAIRU-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | PG D504780, PG'S D504581, D504582, D504583. | CH REL W86832(45 UC'S) |  | POV 150 | MELHORAMENTO NA REDE | povoado 150 E pOVOADO aLTO DO cRUZEIRO. | CANUDOS/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-13 16:20 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-18 09:05 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | 789761/2021 | LD/RD | MLU - 01J3 ; - CH FUS J58370(4 UC'S) | EORN | RAPHAELA NUNES PEREIRA | EDNALDO DOS SANTOS SOUZA | ANTONIO ORLANDO DA SILVA LIMA | Aprovada | SUBESTACAO MULUNGU - CHESF | SUBESTACAO MULUNGU - CHESF | 01J3 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | MELHORAMENTO NA RD | ABRIR CH FUS J58370, SUBST PG D118290 E D118292. INTERCALAR PG NOVO ENTRE OS PG'S D118290 E D118291. LANÇAR REDE MT NOVA ENTRE OS PG'S D118288 E PG NOVO INTERCALADO. INTERLIGAR REDE BT NOVA NO PG D118292. |  | PAULO AFONSO | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR /RETIRAR CARTUCHO CHAVE FUSÍVEL J58370 COM LOADBUSTER , USAR DETECTOR DE TENSÃO/INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA | Sim | Sim | 647702 | RR-CCOL-POV. PAPAGAIO-RURAL | NPLT B-NPR B |  |  |  | PG'S D118290, D118292, D118291 E D118288. | CH FUS J58370(4 UC'S) |  | POV PAPAGAIO | MELHORAMENTO NA REDE | sÍTIO mOSQUITO E pOVOADO pAPAGAIO. | PAULO AFONSO/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-13 17:01 | RAPHAELA NUNES PEREIRA |  |  |  |  | 2021-11-18 11:13 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 8:30 | 2021-11-30 | 14:30 | 789981/2021 | LD/RD | RPB - 01L4 ; - H45368 ( 150 ucs) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | EDSON DE LIMA VALVERDE | Aprovada | SE-U RIBEIRA DO POMBAL ABERTA 69 KV | SE-U RIBEIRA DO POMBAL ABERTA 69 KV | 01L4 ; | S | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | ADIÇÃO DE FASE EM REDE AT | ABRIR CHAVE H45368 NO POSTE P032711 PARA ADIÇÃO DE FASE NA REDE MT ENTRE OS BARRAMENTOS P032848 AO A220989. LV INTERLIGAR REDE NOVA NO PG A220989.LM SUBSTITUIR TRAFO DO BARRAMENTO P032847. |  | RIBEIRA DO POMBAL | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER ARC,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR E RETIRAR CARTUCHO DA CH NO PG P032711 (H45368),SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA... | Sim | Sim | 952071 | AC-PREF-POV-LOGRADOR-RURAL | ONRP B-ONR B |  |  |  | A220989 AO P032848 | H45368 ( 150 ucs) |  | AC-PREF-POV-LOGRADOR-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | fazenda Logrador e Povoado Logrador. | RIBEIRA DO POMBAL/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 8:30 | 2021-11-30 | 14:30 | Aprovada | 2021-11-16 11:12 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-18 10:01 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | 790015/2021 | LD/RD | JCB - 09N4 ; - G16679 | EORN | ALECIO SANTOS DE OLIVEIRA | CICERO JOSE DE OLIVEIRA | ANTONIO CARLOS ALVES CRUZ OLIVEIRA | Aprovada | SE-R JACOBINA ABERTA 138 KV | SE-R JACOBINA ABERTA 138 KV | 09N4 ; | N | N | [5 empty] | Programada |  | Não |  |  |  | RELOCAÇÃO DE TRAFO | ABRIR TRAFO G16679 PARA REALOCA-LO PARA O POSTE 5 , SUSBTITUIR O POSTE B431686 DE 9/600 POR 11/400. |  | OUROLANDIA | USAR EPI/EPC´S, PREECHER APR, SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO COM CONES E FITA, TESTAR COMUNICAÇÃO, VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE, ABRIR CHAVE DO TRAFO G16679 , USAR DETECTOR DE TENSÃO/ INSTALAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES ENERGIZADA | Sim | Sim | 982316 | ER-CIND-POV BAIXA ANASTACIA-RURAL | ONJB B-ONO B |  |  |  | APARTIR DO TRAFO G16679 | G16679 |  | ER-CIND-POV BAIXA ANASTACIA-RURAL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | pOVOADO bAIXA DA aNASTACIA. | OUROLANDIA/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 15:00 | Aprovada | 2021-11-16 14:01 | ALECIO SANTOS DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2021-11-18 10:07 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS
2021-11-30 | 9:30 | 2021-11-30 | 14:30 | 790067/2021 | LD/RD | ODD - 01M4 ; - H23870 ( 55 UCS) | EORN | PAULO ARAGÃO SILVA | JIVANILSON SANTANA DOS SANTOS | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | Aprovada | SE-R OLINDINA II ABERTA 13,8 KV | SE-R OLINDINA II ABERTA 13,8 KV | 01M4 ; | N | N | [5 empty] | Urgente | OBRA SOLICITADA PELA GERÊNCIA | Não |  |  |  | CONSTRUCAO DE LD/RD | - ABRIR CHAVE H23873 NO PG A223239; - SUBSTITUIR E REALOCAR POSTE NO PG A293836; - RELOCAR REDE BT ENTRE OS PGS A293837 AO A293835; |  | NOVA SOURE | USO DE EPI´S E EPC´S,PREECHER ARC,VERIFICAR O ENGASTAMENTO DO POSTE,ABRIR E RETIRAR CARTUCHO DA CH. NO PG A223239 (H23873),SINALIZAR ÁREA DE SERVIÇO,TESTAR COMUNICAÇÃO,USAR DETECTOR DE TENSÃO E COLOCAR ATERRAMENTO DE SEGURANÇA E ATENTAR PARA PARTES | Sim | Sim | 1011456 | RC-CIND-FAZ-CONCEICAO-BARRA AZUL | ONRP B-ONR B |  |  |  | A293836 | H23870 ( 55 UCS) |  | RC-CIND-FAZ-CONCEICAO-BARRA AZUL | INTERLIGAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | Fazenda Conceição, Fazenda Cotia e Fazenda Caiçara. | NOVA SOURE/RURAL |  | SANDY AQUINO DOS SANTOS | 2021-11-30 | 9:30 | 2021-11-30 | 14:30 | Aprovada | 2021-11-16 15:26 | PAULO ARAGÃO SILVA |  |  |  |  | 2021-11-18 10:14 | 349328 - SANDY AQUINO DOS SANTOS